**附件5：采购要求及评审方法/标准**

**包号：**1

**耗材名称：**尿素13C片呼气试验药盒

**规格或要求：**主要使用科室：内镜中心。用于幽门螺旋杆菌（HP菌）的无创诊断，45mg和75mg或其他剂量。报价分为产品报价和设备报价，可联合投标。

**报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 注册证号 | 生产厂家 |
|  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 注册证号 | 生产厂家 |
|  |  |  |  |  |  |

（表格可同格式修改或扩张）

**评审方法/标准：**根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最终报价最低的原则评选出候选供应商。

**包号：**2

**耗材名称：**医用针灸针

**规格或要求：**主要使用科室：内镜中心。金属平柄，针直径：0.2-0.38mm，针长度：25-75mm。满足规格要求的产品企业需全部申报。质量要求：针灸针必须符合GB2024-2016，须灭菌，企业中选后单包装及多包装均需提供，最大包装规格≤10支。

注：如企业所申报产品注册名称与申报（配置）标准名称存在差异时，以该产品临床用途作为评审的重要依据。

**报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 医保编码 | 注册证号 | 规格 | | 金属平 柄 | 产地 | 不带针 管 | 价格 | 灭菌 | 备注 |
| 针直径：0.2-0.38mm | 针长度：25-75mm |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（表格可同格式扩张或修改）

**评审方法/标准：**综合评审，百分制，评审标准见附件6-2。

**包号**：3

**耗材名称**：胰岛素泵用一次性输注管路和针头

**规格或要求**：主要使用科室：内分泌科。适用于美敦力MMT-712WS设备，软针。

**报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品  名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 注册证号 | 生产厂家 | 医保耗材分类编码 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**评审方法/标准：**综合评审，百分制，评审标准见附件6-2。

**包号：**4

**耗材名称**：血气分析检测卡

**规格或要求**：适用于epoc reader血气分析仪。

**评审方法/标准**：根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最终报价最低的原则评选出候选供应商。

**包号：**5

**耗材名称**：一次性使用麻醉机和呼吸机用呼吸管路

**规格或要求**：适用于迈瑞SV650、迈柯唯Servo-s呼吸机。

**评审方法/标准**：综合评审，百分制，评审标准见附件6-1。

**包号：**6

**耗材名称**：子宫内膜细胞采集器

**规格或要求**：用于子宫内膜癌筛查。

**评审方法/标准**：综合评审，百分制，评审标准见附件6。

**包号：**7

**耗材名称**：一次性使用人体静脉血样采集容器

**规格或要求**：适用于富血小板血浆PRP应用技术，参考规格50ml，报价分为产品报价和设备报价，可联合投标。

**评审方法/标准**：综合评审，百分制，评审标准见附件6-2。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 注册证号 | 生产厂家 |
|  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 注册证号 | 生产厂家 |
|  |  |  |  |  |  |

（表格可同格式修改或扩张）